## Лист1
Позиция № | Оригинальное наименование | Перевод |  | 900 |  | 12.06 | 0.97
1 | 26G radar level transmitter headCPR6100-A-CX-___-GP-H-A-M-A | 26Гц измерительный преобразователь в корпусе для радарного уровнемера CPR6100-A-CX-___-GP-H-A-M-A | 4300 | 125.7106 | 4425.7106 |  |  | 55024.81
2 | 26G radar antennaencapsulated horn antenna ø45 mm/ PTFE / -40C...150C /-1...3bar (code A 6100) | 26Гц герметичная рупорная антенна ø45 мм/ PTFE / -40C...150C /-1...3 Бар (код A 6100) | 650 | 19.0028 | 669.0028 |  |  | 8317.7
3 | 26G radar antennaplastic horn antenna 80mm / -40C...80 C /-1...0.2bar (code C 6100) | 26Гц пластиковая рупорная антенна ø80 мм/ -40C…80C /-1…0.2 Бар (код С 6100) | 650 | 19.0028 | 669.0028 |  |  | 8317.7
4 | 26G radar antennahorn antenna ø48mm / 316L (code C 6200) | 26Гц рупорная антенна ø48 мм/ 316L (код C 6200) | 650 | 19.0028 | 669.0028 |  |  | 8317.7
5 | 26G radar antennaparabolic antenna ø195mm / 316L (code L 6200) | 26Гц параболическая антенна ø195 мм/ 316L (код L 6200) | 1300 | 38.0055 | 1338.0055 |  |  | 16635.41
6 | 26G radar antennaencapsulated horn antenna / TFM-PTFE / -40 C…+150C /-1…20bar (code N 6300)DN00 PN16 Flange | 26Гц герметичная рупорная антенна / TFM-PTFE / -40 C…+150C /-1…20 Бар (код N 6300)DN00 PN16 Фланцевая | 1625 | 47.5069 | 1672.5069 |  |  | 20794.26
7 | 26G radar antennaHygenic encapsulated horn antenna / TFM-PTFE+ Viton / -40 C…+150C /-1…16bar (code V 6300) | 26Гц гигиеническая герметичная рупорная антенна / TFM-PTFE + Viton / -40 C…+150C /-1…16 Бар (код V 6300) | 1300 | 38.0055 | 1338.0055 |  |  | 16635.41
8 | 6G radar level transmitter headCPR6500-A-EX-___-NP-H-B-M-A | 6Гц измерительный преобразователь в корпусе для радарного уровнемера CPR6500-A-EX-___-NP-H-B-M-A | 5300 | 154.9456 | 5454.9456 |  |  | 67821.28
9 | 6G radar antennaRod antenna for sockets 50mm / PTFE/ -40C...150C /-1...3bar (code K 6500) | 6Гц стержневая рупорная антенна для гнёзд ø50 мм/ PTFE / -40C...150C /-1...3 Бар (код К 6500) | 650 | 19.0028 | 669.0028 |  |  | 8317.7
10 | 6G radar antennaWithout horn antenna for waveguide tube (codeA 6600) | 6Гц безрупорная антенна для волноводной трубки (код А 6600) | 650 | 19.0028 | 669.0028 |  |  | 8317.7
11 | 6G radar antennaWith horn antenna ø145 mm / 316L (code H6600) | 6Гц рупорная антенна ø145 мм/ 316L (код Н 6600) | 780 | 22.8033 | 802.8033 |  |  | 9981.24
12 | 6G radar antennaWith waveguide tube ø50mm / 316L (code F6600) | 6Гц антенна с волноводной трубкой ø50мм/ 316L (код F 6600) | 650 | 19.0028 | 669.0028 |  |  | 8317.7
13 | 80G radar level transmitter headCPR6400-A-DX-___-TG-X-H-B-M-A | 80Гц измерительный преобразователь в корпусе для радарного уровнемера CPR6400-A-DX-___-TG-X-H-B-M-A | 5000 | 146.1751 | 5146.1751 |  |  | 63982.34
14 | 80G radar antennaRod antenna/PTFE (code A 6400 Rod) | 80Гц стержневая рупорная антенна/ PTFE( код А 6400) | 650 | 19.0028 | 669.0028 |  |  | 8317.7
15 | 80G radar antennaThread version antenna 316L+PTFE (code T 6400Thread) | 80Гц резьбовая антенна 316L+PTFE( код T 6400 резьбовой) | 845 | 24.7036 | 869.7036 |  |  | 10813.02
16 | 80G radar antennaHorn antenna ø75mm / PP (code B 6400 Plastic) | 80Гц рупорная антенна ø75 мм/ PP (код B 6400 пластиковый) | 650 | 19.0028 | 669.0028 |  |  | 8317.7
17 | 80G radar antennaFlange with encapsulated antenna/PFA (code G6400 Flange)DN80 PN16 Flange | 80Гц герметичная фланцевая антенна / PFA (код G 6400 фланцевый) Фланец DN80 PN16 | 1300 | 38.0055 | 1338.0055 |  |  | 16635.41
18 | 80G radar antennaHygenic antenna /316L+PTFE (code H 6400Hygenic) Clamp 2 | 80Гц гигиеническая антенна / 316L+PTFE (код H 6400 гигиенический) Clamp 2 | 1040 | 30.4044 | 1070.4044 |  |  | 13308.33
19 | 80G radar antennaThread with integrated horn antenna 316L+PTFE(code T 6400 Thread) | 80Гц резьбовая антенна со встроенной рупорной антенной / 316L+PTFE (код Т 6400 резьбовой) | 1170 | 34.205 | 1204.205 |  |  | 14971.87
20 | 80G radar antennaLens antenna/ 316L+PTFE (code I 6900 Lens)DN100 Flange | 80Гц линзовая антенна / 316L+PTFE (код I 6400 линзовый)DN 100 фланцевая | 1625 | 47.5069 | 1672.5069 |  |  | 20794.3
|  |  | 30785 |  | 31685 |  |  | 393939.28